Przedmiot niniejszego zamówienia realizowane jest dla potrzeb dla projektu pn.

„Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Nr referencyjny: CCI 2007PL161PO002/7      Tomaszów Mazowiecki, dnia  22.11.2011 r.

L.dz. .JRP/DD/……./2011

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
                 przetargu nieograniczonego dla kontraktu p.n. „Projektowanie i budowa kanalizacji 
                 sanitarnej dla zadania 7”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759  wraz z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą, informujemy, że w postępowaniu wpłynęło zapytanie o poniższej treści:

„W związku z planowanym udziałem w ww. przetargu, składamy pytania:

- Prosimy o podanie średnic rur dla projektowania kanalizacji sanitarnej wg. Ustalonej koncepcji. W PFU jest podane, że należy dobrać średnicę rury dla poszczególnej ulicy w zależności od ilości ścieków, które należy odprowadzić.

Brak średnicy rury dla poszczególnej ulicy skutkuje brakiem możliwości oceny poszczególnych ofert przez Zamawiającego w sposób rzeczowy i merytoryczny.”

W odpowiedzi Zamawiający powiadamia, iż ocena zgodności ofert z SIWZ  nie będzie  dokonywana na podstawie doboru średnic w poszczególnych ulicach. Obowiązkiem Wykonawcy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia jest sporządzenie projektu budowlanego, w tym zastosowanie  indywidualnych przez każdego z Wykonawców rozwiązań projektowych, które pozwolą na podjecie prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej t.j  przyjęcie i niezakłócony przesył określonej ilości ścieków. Dane  podane przez zamawiającego w SIWZ  pozwalają na dokonanie stosownych obliczeń i dobór średnic.

Ilość ścieków spływających do przepompowni, zgodnie z koncepcją wskazaną w PFU Rozdział 1 pkt 1.1.3.1 „Koncepcje zamawiającego”, należy przyjąć  na  podstawie ilości zużywanej wody przez mieszkańców oraz  budynków  użyteczności publicznej i zakładów  produkcyjnych  i przemysłowych. Zatem Wykonawca winien dokonać takich wyliczeń samodzielnie, zgodnie danymi zawartymi w PFU, w szczególności w Rozdziale 1 pkt 1.1.3.1 tabele 1,2,3,4, pkt 1.2.1.2 System wodno-wodociągowy, pkt 1.2.2 Bilans wody i ścieków i na tej podstawie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ma obowiązek dobrać optymalne średnice rur w poszczególnych ulicach.

NIP: 773-21-71-153 REGON: 590761733

KRS: 0000125241 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS

konto: PKO S.A. I O/Tomaszów Mazowiecki 86 1240 3145 1111 0000 2786 0214

Kapitał zakładowy 52.018.000 zł