Tomaszów Mazowiecki, dnia 14.05.2014 r.

Nr referencyjny: TWI-ZS/RP/10/05/14.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem chodnika i krawędzi jezdni w ulicy Ujezdzkiej 
i Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim”

MODYFIKACJA

Działając na podstawie Rozdziału 6 pkt 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ), informujemy, że Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ, która wymaga przedłużenia terminu na składanie ofert.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie do budowy kanalizacji deszczowej technologii bezwykopowej metodą przewiertu sterowanego HDD (rurą trójwarstwową PE 100 RC SDR 17). Wszelkie przekroczenia projektowaną kanalizacja deszczową pod drogą krajową 
(ul. Ujezdzka) i drogą wojewódzką (ul. Warszawska) należy wykonać bezwykopowo zgodnie z opisem zawartym w STWiORB i wymogami zarządców dróg. W związku z powyższym:

Modyfikacji dokonuje się w Rozdziale 4 pkt 1 ppkt. 2 SIWZ

tekst

„posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

- 1 robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej lub/i deszczowej o długości min. 500 m metodą bezwykopową, trzystopniową z wykorzystaniem hydraulicznej wiertnicy poziomej ze sterowaniem, z zastosowaniem rur kamionkowych, glazurowanych, przeciskowych.

Ocena spełniania niniejszego warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę wykazu wykonanych robót budowlanych, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 oraz załączonych dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.”

zastępuje się tekstem

„posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

- 1 robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej lub/i deszczowej o długości min. 500 m metodą bezwykopową,

- 1 robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej lub/i deszczowej o długości min. 100 m metodą bezwykopową, trzystopniową 
z wykorzystaniem hydraulicznej wiertnicy poziomej ze sterowaniem, 
z zastosowaniem rur kamionkowych przeciskowych.

Roboty wymienione powyżej mogą być wykonane na podstawie odrębnych zamówień, przy czym dopuszcza się ich występowanie w różnych połączeniach lub w jednym zamówieniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie – sumowanie wykonanych robót.

Ocena spełniania niniejszego warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę wykazu wykonanych robót budowlanych, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 oraz załączonych dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.”

Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 15.05.2014 r. godz. 11:00 na dzień 20.05.2014 r. godz. 11:00. Warunki otwarcia ofert zmieniono z dnia 15.05.2014 r. godz. 11:15 na dzień 20.05.2014 r. godz. 11:15.

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert została zamieszczona w dniu 14.05.2014 r. na tablicy ogłoszeń.

NIP: 773-21-71-153 REGON: 590761733

KRS: 0000125241 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS

konto: PKO S.A. I O/Tomaszów Mazowiecki 86 1240 3145 1111 0000 2786 0214

Kapitał zakładowy 64.369.000 zł