Projekt  pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”

współfinansowany przez Unię Europejską,

przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii

Telefony

Centrala/Fax	                                                               (44) – 724 22 92

Jednostka Realizująca Projekt                                                             (44) – 724 22 92 wew.102, 103, 104,105,108

e mail:  jrp@zgwk.pl

www.zgwk.pl

Kontrakt nr III „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7 – dokończenie Robót”

Tomaszów Maz. 06.10.2014

Nr referencyjny: POIS.01.01.00-00-249/09/7

Do wszystkich Wykonawców

uczestniczących w niniejszym

postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla Kontraktu nr III p.n. „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7 – dokończenie Robót” objętego Projektem pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” POIS.01.01.00-00-249/09 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Zamawiający: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 
Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kępa 19 w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) przekazuje treść otrzymanych zapytań, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

Pytania:

Odpowiedzi na pytania:

Ad.1,2,3) Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad.4) Zamawiający zamieścił wzór gwarancji zawierający obowiązkowe zapisy pod względem treści i zatwierdzi gwarancję, która nie będzie sprzeczna z wzorem pod względem treści.