Projekt  pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”

współfinansowany przez Unię Europejską,

przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii

Telefony

Centrala/Fax	                                                               (44) – 724 22 92

Jednostka Realizująca Projekt                                                             (44) – 724 22 92 wew.102, 103, 104,105,108

e mail:  jrp@zgwk.pl

www.zgwk.pl

Kontrakt nr III „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7 – dokończenie Robót”

Tomaszów Maz. 10.10.2014

Nr referencyjny: POIS.01.01.00-00-249/09/7

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla Kontraktu nr III p.n. „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7 – dokończenie Robót” objętego Projektem pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” POIS.01.01.00-00-249/09 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Zamawiający: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 
Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kępa 19 w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) przekazuje treść otrzymanych zapytań, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

Pytania:

Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 4

Nr 5

Prosimy o wskazanie katalogu w którym znajduje się profil kanalizacji sanitarnej w ulicy Hubala odcinek H8-H7, ewentualnie prosimy o jego zamieszczenie na stronie.

Nr 6

Po czyjej stronie koszty zajętości terenów/pasa drogowego na czas budowy?

Odpowiedzi na pytania:

Ad. 1)

Zamawiający informuje, że odcinek Wa14 – Wi1 znajduje się w katalogu zawierającym projekty wykonawcze sieci dla ulic Witosa i Hojnowskiego Nr rys. 2.2, 2.3Z i 3.1profil podłużny (SIWZ część III2.2).

Ad. 2)

Wszelkie informacje dotyczące ewentualnego przełożenia, naprawy lub rozbiórki wykonanych odcinków sieci kanalizacyjnej znajdują się w ST-00 Roboty budowlane – Wymagania ogólne i Załączniku nr 1 do ST-00 Inwentaryzacji powykonawczej wykonanej sieci kanalizacyjnej Kontraktu III (zad. 7).

Ad. 3)

Wykonawca z własnego doświadczenia określi roboty, które limitować będą wykonanie Prób Końcowych. Roboty do wykonania należy określić na podstawie analizy dokumentów odbiorowych dołączonych do OPZ oraz opisu zakresu robót zawartego we wstępie do OPZ 
i w ST-00 - Wymagania ogólne. Do powyższych robót należy zaliczyć m.in. czyszczenie kanału, inspekcję TV, próby szczelności.

Ad. 4)

Zakres dotyczący wyceny został opisany w ST-00 - Wymagania ogólne punkt 5.19.

Ad. 5)

Profil w ulicy Hubala odcinek Hb8-Hb7 znajduje się w katalogu zawierającym projekty wykonawcze sieci dla ulic Michałowska i Cisowa Nr rys. 3.5 i 4.5 (SIWZ część III2.2).

Ad. 6)

Wykonawca ponosi koszty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z Klauzulą 4.13 (Prawo przejazdu i zaplecze) Warunków Szczególnych Kontraktu. Wykonawca składając ofertę ujmuje koszty zajęcia pasa drogowego w Wykazie Cen Tabela 00 Wymagania Ogólne poz. 1.6.