Projekt  pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”

współfinansowany przez Unię Europejską,

przyczyni się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii

Telefony

Centrala/Fax	                                                               (44) – 724 22 92

Jednostka Realizująca Projekt                                                             (44) – 724 22 92 wew.102, 103, 104,105,108

e mail:  jrp@zgwk.pl

www.zgwk.pl

Kontrakt nr III „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7 – dokończenie Robót”

Tomaszów Maz. 16.10.2014

Nr referencyjny: POIS.01.01.00-00-249/09/7

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla Kontraktu nr III p.n. „Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania 7 – dokończenie Robót” objętego Projektem pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego” POIS.01.01.00-00-249/09 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Zamawiający: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim 
Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kępa 19 w Tomaszowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) przekazuje treść otrzymanych zapytań, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

Pytania:

Nr 1

Nr 2

Odpowiedzi na pytania:

Ad. 1)

W cenie oferty należy uwzględnić koszt wymiany włazów, z włazów bez logo Zamawiającego na włazy z logo Zamawiającego. Koszty należy uwzględnić zgodnie z tabelą 04 Wykazu Cen.

Ad. 2)

Odcinki sieci kanalizacyjnej H8-H7 i Hb8-Hb7 nie są tożsame. Wpisana w inwentaryzacji 
i w Wykazie Cen, w poz. 19 dla odcinka H8-H7, studnia H7 jest w projekcie budowlanym nazwana jako H16.W ulicy Hubala do wykonania pozostają odcinki kanalizacji sanitarnej H8-Hb9 i H8-H16. Profil odcinka H8-H16 zamieszczono na rys. 3.6 w Projekcie Budowlanym 
w katalogu zawierającym w nazwie ulice Reja, Młodzieżową, Gminną i Torową (SIWZ część III.2.1) oraz na rys. 3.6 w Projekcie Wykonawczym w katalogu zawierającym w nazwie ulice Michałowską i Cisową (SIWZ część III.2.2).

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym zmiany Wykazu Cen 
w poz. 19 (kanalizacja sanitarna w ulicy Hubala) oraz zmienia ogłoszenie o zamówieniu 
w zakresie dotyczącym przedłużenia terminu składania ofert.