Załącznik nr 1A do SWZ
Znak sprawy: OWE-ZS/RP/04/05/21

PROTOKÓŁ
 z dnia .....................................

z przeprowadzonych testów w skali technicznej na dobór polielektrolitu do odwodnienia i zagęszczania osadu na wirówkach Flottweg typu C3E-4/454

Data przeprowadzenia testów .......................................................

Testy eksploatacyjne w skali technicznej przeprowadzono w obecności Wykonawcy:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowanego przez:

  - .........................................................
2. ........................................................
3. .........................................................

oraz przedstawicieli Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o. reprezentowanej przez:

     1. ........................................................
2. ........................................................
3. .......................................................

Wirówka do odwadniania osadu Flottweg typ C3E-4/454 HTS

Wyznaczenie dawki optymalnej polielektrolitu służącej do odwodnienia osadów dla warunków opisanych w SWZ. Osad po odwodnieniu musi posiadać nie mniej niż 24% sm. Optymalna dawka zużycia polielektrolitu uzyskana w trakcie testów [kg/Mg sm.] zostanie przeliczona z proporcji matematycznej dla 5% sm. osadu wchodzącego na wirówkę.

Nazwa handlowa oferowanego polielektrolitu	Dawka optymalna po przeliczeniu na 5% sm. osadu wchodzącego na wirówkę / ________________________ / kg/Mg.s.m.o.	Zawartość suchej masy / osadu po odwodnieniu / _____________________ / %

Wydajność pompy osadu przy nastawie min. 7,0 m³/godz.

Czas pracy wirówki ......................... godz.

Ilość osadu skierowanego na wirówkę odwadniającą .............. m³

Zużycie polielektrolitu w czasie prowadzenia prób - ........ kg

(zostanie ono wyliczone z danych technicznych stacji automatycznego przygotowania i dorabiania polielektrolitu do odwadniania osadu typu SPD 3500
1. stężenie polielektrolitu - ------%
2. wydatek pompy polielektrolitu - ........m3/h
3. czas pracy pompy polielektrolitu - ........h

Wyniki badań na wagosuszarce:

Uwaga: Wyniki badań na wagosuszarce muszą być potwierdzone przez laboratorium Zamawiającego, posiadające System Zarządzania Jakością ISO.

  - próba nr 1 – godz. pobrania próby ..........

- osad przed odwodnieniem ...................... % smo
- osad po odwodnieniu ....................... % smo

  - próba nr 2 (min. po 1 godz. po podaniu próby nr.1) godz. ............

- osad przed odwodnieniem ...................... % smo
- osad po odwodnieniu ....................... % smo

Średnia przed odwodnieniem: .....................% smo
Średnia po odwodnieniu : .................... % smo
Dawka optymalna uzyskana w trakcie testu: ..................... kg/Mg smo przy …….% sm w osadzie kierowanym na wirówkę.

Dawka optymalna uzyskana w trakcie testu: ……………... kg/Mg smo po przeliczeniu dla 5% smo wg wzoru:

……% smo - polielektrolit ..…. kg/Mg smo
      5% smo - polielektrolit ..…. kg/Mg smo

Należy zbadać 2 próby na zawartość suchej masy.

Wirówka do zagęszczania osadu Flottweg typ C3E-4/454 OSE

Wyznaczenie dawki optymalnej polielektrolitu służącej do zagęszczania osadów dla warunków opisanych w SWZ. Osad po zagęszczeniu musi posiadać nie mniej niż 5% sm. Optymalna dawka zużycia polielektrolitu uzyskana w trakcie testów [kg/Mg sm.] zostanie przeliczona z proporcji matematycznej dla 1% sm. osadu wchodzącego na wirówkę.

Nazwa handlowa oferowanego polielektrolitu	Dawka optymalna po przeliczeniu na 1% sm. osadu wchodzącego na wirówkę / ________________________ / kg/Mg.s.m.o.	Zawartość suchej masy / osadu po odwodnieniu / _____________________ / %

Wydajność pompy osadu przy nastawie min. 20,0 m³/godz.

Czas pracy wirówki ......................... godz.

Ilość osadu skierowanego na wirówkę zagęszczającą .............. m³

Zużycie polielektrolitu w czasie prowadzenia prób - ........ kg

(zostanie ono wyliczone z danych technicznych stacji automatycznego przygotowania i dorabiania polielektrolitu do zagęszczania osadu typu SPD 1500
1. stężenie polielektrolitu - ------%
2. wydatek pompy polielektrolitu - ........m3/h
3. czas pracy pompy polielektrolitu - ........h

Wyniki badań na wagosuszarce:

Uwaga: Wyniki badań na wagosuszarce muszą być potwierdzone przez laboratorium Zamawiającego, posiadające System Zarządzania Jakością ISO.

  - próba nr 1 – godz. pobrania próby ..........

- osad przed zagęszczeniem ...................... % smo
- osad po zagęszczeniu ....................... % smo

  - próba nr 2 (min. po 1 godz. po podaniu próby nr.1) godz. ............

- osad przed zagęszczeniem ...................... % smo
- osad po zagęszczeniu ....................... % smo

Średnia przed zagęszczeniem: .....................% smo
Średnia po zagęszczeniu : .................... % smo
Dawka optymalna uzyskana w trakcie testu: ..................... kg/Mg smo przy …….% sm w osadzie kierowanym na wirówkę.

Dawka optymalna uzyskana w trakcie testu: ……………... kg/Mg smo po przeliczeniu dla 1% smo wg wzoru:

……% smo - polielektrolit ..…. kg/Mg smo
      1% smo - polielektrolit ..…. kg/Mg smo

Należy zbadać 2 próby na zawartość suchej masy.

Uwagi:
..................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Na tym protokół zakończono i podpisano.

………………………………. …………………………..……

.................................................. ..................................................

    Podpisy przedstawicieli Podpisy przedstawicieli
        Wykonawcy Zamawiającego